ESEMPI INFISSI PVC

INFISSI IN PVC STANDARD SALAMANDER PRO EVOLUTION 72:

Serramenti esterni, in PVC Bianco massa, ferramenta Bianca/Cromo Satinata/Ottone Lucido/Bronzo, maniglia standard, fermavetro stondato/squadrato, SEZIONE TELAIO 72 mm, rigido antiurto ad alto isolamento termico e acustico. Costruito con sistema di profilati di produzione tedesca certificati presso l'istituto di Rosenheim. Il profilato principale del telaio è del tipo a 6 camere interne. Questa caratteristica permette di ottenere, oltre alla camera principale destinata ai rinforzi, un'anticamera esterna destinata allo scarico dell'acqua e a migliorare il livello termo acustico del serramento.

Dettagli tecnici

VETRO CAMERA ANTISFONDAMENTO - Di serie, Saint-Gobain PLANITHERM 33.1 - 16 – 4 4S Gas Argon

MICROVENTILAZIONE E ANTA A RIBALTA di serie su tutte le finestre e porte finestre a 1 o 2 ante

FERRAMENTA Accessori di movimento e chiusura di prima qualità, anticorrosione/ossidazione.

GUARNIZIONI Realizzate in materiale TPE termoplastico, inalterabili nel tempo e saldate a regola d’arte.

STANDARD

SERIE “PRO EVOLUTION 72”

| Sezione Telaio Bicolore | 72x68mm |
| --- | --- |
| Camere | 6 |
| Guarnizioni | 2 |
| Maniglia | SECUSTIC |
| Anta Ribalta | Di Serie |

CARATTERISTICHE

| PRESTAZIONI |  |
| --- | --- |
| Trasmittanza Termica Mono Camera | Uw= fino a 1,3 W/m2 K Ug= fino a 1 W/m2 K |
| Abbattimento Acustico | Fino a 41 db |
| Permeabilità all’ aria | Classe 4 |
| Tenuta all’acqua | Classe 9A |
| Resistenza al vento | Classe B3 |
| Sistema Sicurezza | Classe RC2 |

INFISSI PVC 9000 LUMAX 25% VETRO IN PIU’

Serramenti esterni, in PVC 9000 Lumax in colore BIANCO, maniglia Secustic e Ferramenta CROMO SATINATA, fermavetro SQUADRATO, SEZIONE TELAIO 82 mm, rigido antiurto ad alto isolamento termico e acustico. Costruito con sistema di profilati di produzione tedesca certificati presso l'istituto di Rosenheim. Il profilato principale del telaio è del tipo a 6 camere interne con il 25% di luminosità in più e tripla guarnizione. Questa caratteristica permette di ottenere, oltre alla camera principale destinata ai rinforzi, un'anticamera esterna destinata allo scarico dell'acqua e a migliorare il livello termo acustico del serramento.

Dettagli tecnici:

VETRO CAMERA ANTISFONDAMENTO – Di serie, Saint-Gobain PLANITHERM 33.1 - 16 – 4 4S Gas Argon

MICROVENTILAZIONE E ANTA A RIBALTA di serie su tutte le finestre e porte finestre a 1 o 2 ante

FERRAMENTA Accessori di movimento e chiusura di prima qualità, anticorrosione/ossidazione.

GUARNIZIONI Realizzate in materiale TPE termoplastico, inalterabili nel tempo e saldate a regola d’arte.

Prestazioni:

Trasmittanza termica fino a k= fino a 1 W/m2K      	                      Abbattimento acustico fino a 46 db

Permeabilità all'aria classe fino a 4                                                              Tenuta all'acqua classe fino a 9A

Resistenza al vento classe fino a B5                                                              Sistema di sicurezza fino a classe fino a 3

FAC SIMILE

*OPZIONE SCORREVVOLE SU BINARIO: 		FAC SIMILE

*OPZIONE 1 ANTA TRASLANTE + 1 ANTA FISSA: 						FAC SIMILE

Infissi in PVC BLUE EVOLUTION 82 TRIPLO VETRO:

Serramenti esterni, in PVC Bianco, ferramenta Bianca/Cromo Satinata/Ottone Lucido/Bronzo, maniglia Austin, fermavetro stondato/squadrato, SEZIONE TELAIO 82mm, rigido antiurto ad alto isolamento termico e acustico. Costruito con sistema di profilati di produzione tedesca certificati presso l'istituto di Rosenheim. Il profilato principale del telaio è del tipo a 6 camere interne. Questa caratteristica permette di ottenere, oltre alla camera principale destinata ai rinforzi, un'anticamera esterna destinata allo scarico dell'acqua e a migliorare il livello termo acustico del serramento.

Dettagli tecnici

VETRO CAMERA TRIPLO ANTISFONDAMENTO - Di serie, Saint-Gobain PLANITHERM

MICROVENTILAZIONE E ANTA A RIBALTA di serie su tutte le finestre e porte finestre a 1 o 2 ante

FERRAMENTA Accessori di movimento e chiusura di prima qualità, anticorrosione/ossidazione.

GUARNIZIONI N.3 Realizzate in materiale TPE termoplastico, inalterabili nel tempo e saldate a regola d’arte.

Prestazioni:

Trasmittanza termica fino a k=1,0 W/m2K               Abbattimento acustico fino a 46 db

Permeabilità all'aria classe fino a 4                                                 Tenuta all'acqua classe fino a 9A

Resistenza al vento classe fino a B5                                                Sistema di sicurezza classe 2

MANIGLIA AUSTIN

Infissi in PVC POWER 9000 LUMAX TRIPLO VETRO:

Serramenti esterni, in PVC Power 9000 Lumax Bianco, ferramenta Bianca/Cromo Satinata/Ottone Lucido/Bronzo, maniglia standard o Austin /Classica, fermavetro stondato/squadrato, SEZIONE TELAIO 82,5mm, rigido antiurto ad alto isolamento termico e acustico. Costruito con sistema di profilati di produzione tedesca certificati presso l'istituto di Rosenheim. Il profilato principale del telaio è del tipo a 6 camere interne con il 25% di luminosità in più. Questa caratteristica permette di ottenere, oltre alla camera principale destinata ai rinforzi, un'anticamera esterna destinata allo scarico dell'acqua e a migliorare il livello termo acustico del serramento.

Dettagli tecnici

VETRO CAMERA TRIPLO ANTISFONDAMENTO - Di serie, Saint-Gobain PLANITHERM

MICROVENTILAZIONE E ANTA A RIBALTA di serie su tutte le finestre e porte finestre a 1 o 2 ante

FERRAMENTA Accessori di movimento e chiusura di prima qualità, anticorrosione/ossidazione.

GUARNIZIONI Realizzate in materiale TPE termoplastico, inalterabili nel tempo e saldate a regola d’arte.

Prestazioni:

Trasmittanza termica fino a k=0,92 W/m2K                  Abbattimento acustico fino a 46 db

Permeabilità all'aria classe fino a 4                                                          Tenuta all'acqua classe fino a 9A

Resistenza al vento classe fino a B5                                                         Sistema di sicurezza classe fino a 3

9000 LUMAX

SERIE “MINIMAL”

| Sezione Telaio | 82x54mm |
| --- | --- |
| Camere | 6 |
| Guarnizioni | 3 |
| Maniglia | AUSTIN |
| Anta Ribalta | Di Serie |

CARATTERISTICHE

| Trasmittanza Termica Mono Camera | Uw= fino a 1 W/m2 K Ug= fino a 0,9 W/m2 K |
| --- | --- |
| Abbattimento Acustico | Fino a 46 db |
| Permeabilità all’ aria | Classe 4 |
| Tenuta all’acqua | Classe 9A |
| Resistenza al vento | Classe B5 |
| Sistema Sicurezza | Classe RC3 |

PRESTAZIONI

POWER 9000 LUMAX

SERIE “MINIMAL”

CARATTERISTICHE

| Sezione Telaio | 82x54mm |
| --- | --- |
| Camere | 6 |
| Guarnizioni | 3 |
| Maniglia | Colombo Zero |
| Anta Ribalta | Di Serie |

| PRESTAZIONI |  |
| --- | --- |
| Trasmittanza Termica Triplo Vetro | Uw= fino a 0,78 W/m2 K Ug= fino a 0,5 W/m2 K |
| Abbattimento Acustico | Fino a 46 db |
| Permeabilità all’ aria | Classe 4 |
| Tenuta all’acqua | Classe 9A |
| Resistenza al vento | Classe B5 |
| Sistema Sicurezza | Classe RC3 |

MOD. SINTESY LEGNO LAMELLARE e ALLUMINIO

INFISSI MOD. SINTESY w70:

COLOR FRASSINO BIANCO

Linea brevettata di serramenti LEGNO e ALLUMINIO, tra i più avanzati tecnologicamente. Un prodotto dall’estetica e dal design inconfondibile, con caratteristiche tecniche all’avanguardia, in grado di integrarsi perfettamente anche nelle ristrutturazioni e ricostruzioni dei centri storici. In LEGNO LAMELLARE Finger Joint, sono rivestiti integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza.

L’anta degli infissi in legno alluminio si presenta con profilo interno SQUADRATO e profili in alluminio complanari con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente.

Le finestre, costruite con anta assemblata a 45° con tecnica di serraggio mediante tasselli, presentano un vetro camera a basso emissivo 22.1 – 20 – 4 con gas argon; canalina a bordo caldo; finitura perimetrale esterna ed interna del vetro con guarnizioni contro vetro; cerniere DK con coperture in finitura ORO E/O ARGENTO; martellina DK MOD. SECUSTIK  in alluminio con finitura ORO E/O ARGENTO; ferramenta a nastro  completa di anta ribalta con aereazione controllata, asta a leva per infissi a doppio battente.

Profili in legno rivestiti integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza, verniciatura dei profili in alluminio a polvere poliestere termoindurenti. Coprifili solo interni sez. mm. 70 x 10 arrotondati due lati.

Prestazioni:

Trasmittanza termica fino a k=1,4 W/m2K                                           Abbattimento acustico fino a 39 db

Permeabilità all'aria classe fino a 4                                                        Tenuta all'acqua classe fino a 8A

Resistenza al vento classe fino a C3                                                       Sistema di sicurezza classe fino a 2

FAC SIMILE

# MOD.COSMO68 LEGNO MASSELLO LISTELLO FISSO

INFISSI MOD. COSMO 68 PINO MASSELLO

COLORE A SCELTA

LA FINESTRA è costruita con anta assemblata a 90° con sistema di ﬁssaggio meccanico, vetro camera 33.1-12-4 4S (con listello ﬁsso 33.1-16-4 4S) canalina bordo caldo con ﬁnitura perimetrale esterna del vetro con sigillanti siliconici neutri. CERNIERE TIPO ANUBA in acciaio FINITURA ORO E/O ARGENTO diametro mm 14, martellina DK MOD.SECUSTIK in alluminio FINITURA ORO E/O ARGENTO, posata sul montante dell’anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli inﬁssi a due o più battenti. FERRAMENTA a nastro “Maico multi-matic” in acciaio FINITURA SILVER a 3 punti di chiusura con scrocco superiore e inferiore per inﬁssi a doppio battente. Il proﬁlo di BATTUTA in LEGNO con gocciolatoio in alluminio di colore BRONZO con tappi laterali di chiusura ed è applicato a mezzo clip con altezza totale mm 90.

LA PORTAFINESTRA è costruita con anta assemblata a 90° con sistema di ﬁssaggio meccanico con traverso intermedio ad altezza da terra mm 1000 con due traverse inferiori (zoccolo). La parte inferiore ha vetrocamera 33.1-10-33.1 4S,la parte superiore 33.1-12-4 4S canalina bordo caldo. Nella soluzione con listello ﬁsso, si avranno tre traverse inferiori con vetro camera 33.1-15-33.1 4S e nessuno traverso intermedio. La ﬁnitura perimetrale esterna del vetro con sigillanti siliconici neutri. CERNIERE TIPO ANUBA in acciaio FINITURA ORO E/O ARGENTO diametro mm 14. Martellina DK in alluminio FINITURA ORO E/O ARGENTO posata sul montante dell’anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli inﬁssi a due o più battenti. FERRAMENTA a nastro “Maico multi-matic” in acciaio FINITURA SILVER a 4 punti di chiusura con scrocco superiore ed inferiore per inﬁssi a doppio battente. Proﬁlo di BATTUTA in ALLUMINIO colore BRONZO (altezza mm 25 in sintonia con la legge 13/89 per l’eliminazione delle barriere architettoniche) e guarnizione supplementare alla base dell’anta. Ciclo di verniciatura a tre applicazioni con vernici all’acqua. Copriﬁli solo interni sez. mm 60 x 10 arrotondati due lati.