**POWER 9000 LUMAX**

 ***SERIE “MINIMAL”***

**CARATTERISTICHE**



****

|  |
| --- |
| **PRESTAZIONI** |
| Trasmittanza TermicaTriplo Vetro | **Uw= fino a 0,78 W/m2 K****Ug= fino a 0,5 W/m2 K** |
| Abbattimento Acustico | **Fino a 46 db** |
| Permeabilità all’ aria | **Classe 4** |
| Tenuta all’acqua | **Classe 9A** |
| Resistenza al vento | **Classe B5** |
| Sistema Sicurezza | **Classe RC3** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **82x54mm** |
| Camere | **6** |
| Guarnizioni | **3** |
| Maniglia | **Colombo Zero** |
| Anta Ribalta | **Di Serie** |